ANEXA 11

CRITERII

privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală

şi repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de

radiologie - imagistică medicală, număr stabilit pe total judeţ de către casele de asigurări de

sănătate, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de

colegiile teritoriale ale medicilor, pe furnizori de investigaţii medicale paraclinice de radiologie

- imagistică medicală

Cap. I. Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică

medicală:

Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii trebuie să

îndeplinească următoarele criterii de selecţie:

1.Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

2. Să facă dovada efectuării investigaţiilor de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă

de investigaţii paraclinice – radiologie şi imagistică medicală care cuprinde:

a. Laborator de radiologie şi imagistică medicală - investigaţii conforme cu certificatul de

înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.

b. Ecografia generală, ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale

de către medici de specialităţi clinice cu competenţă - certificat de studii complementare emis de

organismele abilitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.

c. Ecografia de organe ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de

specialităţi clinice în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicină

internă, geriatrie şi gerontologie

d. Ecografia de vase - artere, vene, ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de

către medici de specialităţi clinice: cardiologie, medicină internă, neurologie, geriatrie şi gerontologie

e. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie,

medicină internă, geriatrie şi gerontologie şi pediatrie

f. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală

g. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie

h. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de stomatologie.

Cap. II. Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice –

radiologie şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţ

La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi a

sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică

medicală se au în vedere următoarele criterii:

1. criteriul de evaluare;

2. criteriul financiar;

3. criteriul privind implementarea sistemului de management al calităţii;

1. Criteriul de evaluare

Ponderea acestui criteriu este de 50%.

Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaţii

medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui

criteriu.

83

Metodologia de stabilire a punctajului:

A. Evaluarea capacităţii tehnice

Se acordă punctaj pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, după cum urmează:

a) radiologie (scopie-grafie) - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime

de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

b) post independent de radiografie - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o

vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului.

După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

- achiziţie

- digitalizat (plăci fosforice) 1 punct; sau

- direct digital 2 puncte;

- tomografie plană 1 punct;

- 2 Bucky 1 punct;

c) radiografie dentară - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până

la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

d) aparate de radiologie mobile - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o

vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

e) mamografie - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5

ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la

punctajul obţinut se adaugă:

- tipul de achiziţie:

- parţial digital 1 punct; sau

- digital 2 puncte;

- dimensiunea câmpului de expunere: 24/30 1 punct;

- existenţa de casete dedicate 1 punct;

- facilitate de stereotaxie 1 punct;

f) ecografia - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani,

scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul

obţinut se adaugă:

- mod de lucru:

- mod Doppler

(color, continuu, pulsat) 1 punct; sau

- mod triplex 0,5 puncte; sau

- THI

(tissue harmonic imaging) 1 punct; sau

- 3 D / 4 D 2 puncte;

- caracteristici tehnice sistem:

- monitor color - 15'' 1 punct; sau

- peste 15'' 2 puncte;

- aplicaţii software incluse (abdomen,

părţi moi, obstetrică-ginecologie) 1 punct;

- stocare imagini DICOM (CD, hard disk) 2 puncte;

- printeralb-negru /color 1 punct;

g) computertomografie - se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de

până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz,

la punctajul obţinut se adaugă:

- tipul de mişcare a tubului:

- rotaţie continuă 2 puncte;

- numărul de secţiuni concomitente:

- 2 - 6 slice 1 punct; sau

- 16 - 32 slice 3 puncte; sau

84

- peste 32 5 puncte;

- timp de achiziţie a imaginii: 2 - 5 secunde 1 punct;

- accesorii - printer - digital 2 puncte; sau

- analog 1 punct;

- injector automat 1 punct;

h) imagistică prin rezonanţă magnetică - se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical

cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al

dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

- câmp magnetic - 1 T 2 puncte; sau

- 1,5 T şi peste 4 puncte;

- Antene - Head (Bird cage) 1 punct; sau

- Neorovascular Coli 1 punct; sau

- Antenă în reţea fazată pentru

coloana C-T-L 1 punct; sau

- Torsopa 1 punct; sau

- Extremităţi 1 punct; sau

- GPFlex (antenă de suprafaţă) 1 punct; sau

- antene de suprafaţă (3 şi 5 Inch) 1 punct; sau

- Body Coil (abdomen şi pelvis) 1 punct; sau

- 8 HR BRAIN 1 punct; sau

- San 1 punct;

i) medicina nucleară (Gamma Camera) - se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical

cu o vechime de până la 5 ani , scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al

dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

- cu o cameră de citire 2 puncte; sau

- cu două camere de citire 4 puncte;

j) osteodensitometrie DEXA - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime

de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului;

k) accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor:

- cameră obscură umedă manuală 1 punct; sau

- developator automat umed 3 puncte; sau

- developator umed day light 5 puncte; sau

- cititor de plăci fosforice 8 puncte; sau

- staţie der postprocesare DICOM 10 puncte;

- arhivă filme radiografice 5 puncte;

- arhiva CD 8 puncte;

- arhivă de mare capacitate (PACS) 10 puncte;

- digitizer pentru medii transparente (filme) 5 puncte.

B. Evaluarea resurselor umane

Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj:

- medici - medic de specialitate radiologie

şi imagistică medicală: 9 puncte;

- medic primar radiologie şi imagistic: 11 puncte

- medic de specialitate medicină nucleară: 9 puncte;

- medic primar medicină nucleară : 11 puncte

- medic dentist: 5 puncte

- medic cu competenţă Eco: 5 puncte;

- medic cu competenţă CT: 5 puncte;

- medic cu competenţă RMN: 5 puncte;

- medic cu competenţă imagistica sânului : 5 puncte;

- operatori - absolvent colegiu imagistică medicală 5 puncte;

85

- asistent medical imagistic medicală: 3 puncte;

- bioinginer: 6 puncte;

- fizician : 6 puncte;

- asistenţi medicali - de radiologie 4 puncte;

- alte specialităţi

pentru Eco + ATI 3 puncte;

- personal auxiliar - tehnician aparatură medicală 5 puncte.

NOTĂ: Se acordă punctaj pentru fiecare persoană încadrată cu normă întreagă. Pentru cei încadraţi cu

contract de muncă cu timp parţial lucrat se acordă punctaj proporţional cu fracţiunea de normă.

C. Logistica:

a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia:

- reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte;

- transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţa (PACS) 10 puncte;

b) software dedicat activităţii medicale, care să conţină înregistrarea biletelor de trimitere,

eliberarea şi arhivarea datelor specifice şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul

solicitat de casa de asigurări de sănătate (se vor prezenta facilităţile programului şi se verifică la sediul

furnizorului):

- operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte; sau

- operaţional fără aparate conectate pentru transmitere de date 5 puncte;

c) posibilitatea de transmitere a raportărilor către casele de

asigurări de sănătate on line 2 puncte;

d) web site - care să conţină minimum următoarele informaţii: adresa, orarul de funcţionare, servicii

oferite în contractul cu casa de asigurări de sănătate, certificări şi chestionar de satisfacţie a

pacienţilor 2 puncte;

Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai

multe puncte de lucru la contractare, cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru web site se

acordă o singură dată pentru punctul de lucru, pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.

D. Panel investigaţii ofertate:

a) se acordă un punct pentru orice tip de radiografie;

b) se acordă două puncte pentru orice examen tip radioscopie gastrointestinală şi/sau orice tip de

ecografie generală;

c) se acordă 3 puncte pentru orice tip de explorare radiologică cu substanţă de contrast şi/sau pentru

orice ecografie de organ;

d) se acordă 4 puncte pentru orice tip de examen computer tomografic şi/sau orice ecografie

specială (inclusiv ecografie fetală);

e) se acordă 5 puncte pentru orice tip de explorare prin RMN;

f) se acordă câte 5 puncte pentru fiecare tip de exploatare de medicină nucleară (scintigrafie);

g) se acordă 3 puncte pentru osteodensitometria DEXA.

2. Criteriul financiar

Ponderea acestui criteriu este de 10%.

Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice de

radiologie - imagistică medicală.

Tarifele propuse de către furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică

medicală pentru contractarea investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală

cu casele de asigurări de sănătate nu trebuie să depăşească tarifele maximale decontate de casele de

asigurări de sănătate prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.

86

Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintă tariful minim

pentru fiecare tip de investigaţie medicală paraclinică de radiologie - imagistică medicală. Pentru

celelalte tarife peste cel minim se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.

Furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală care prezintă

tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr.

7 la ordin sunt respinşi de la contractare pentru tipul/tipurile de investigaţii medicale paraclinice de

radiologie - imagistică medicală respective.

3. Criteriul privind calitatea

Ponderea acestui criteriu este de 40%.

Implementarea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001

pentru diagnostic imagistic sau cu alt standard adoptat în România la momentul aplicării prezentului

ordin, este dovedită de furnizor prin certificatul de conformitate ISO 9001 însoţit de o copie de pe

manualul calităţii, în care să fie specificat tipul investigaţiilor pentru care s-a acordat.

În situaţia în care furnizorul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală

prezintă certificatul de acreditare, acesta primeşte 100 de puncte. Furnizorii care nu prezintă

certificatul de acreditare nu primesc punctaj la acest criteriu.

Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:

A. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală se

repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel:

a) 50% pentru criteriul de evaluare;

b) 10%pentru criteriul financiar;

c) 40%pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calităţii;

B. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de

puncte obţinut de fiecare furnizor, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de

servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică

medicală în regim ambulatoriu..

C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca

urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui

criteriu, număr stabilit conform lit. B.

D. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de

puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu, inclusiv cu numărul de puncte obţinut de

furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice de

radiologie-imagistică medicală în regim ambulatoriu, rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru

fiecare furnizor.

E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin

însumarea celor trei sume stabilite conform lit. D. Sumele corespunzătoare celor trei sume stabilite

conform lit. D, pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale

paraclinice de radiologie-imagistică medicală în regim ambulatoriu, se contractează şi se decontează

din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.

F. În situaţia în care nici unul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul privind implementarea

sistemului de management al calităţii, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. c) de la lit. A se

repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. a) şi b) de la lit. A.

NOTĂ:

În funcţie de necesarul de servicii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, pe tipuri,

această sumă poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale

paraclinice de radiologie-imagistică medicală astfel:

- radiologie convenţională şi ecografie generală,

- imagistică de înaltă performanţă,

- ecografii contractate prin acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în

87

asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice;

Casele de asigurări de sănătate ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale

paraclinice pe total judeţ de către comisia constituită de reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate,

ai autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi ai colegiilor teritoriale

ale medicilor, va stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de

radiologie - imagistică medicală din totalul fondului aprobat cu destinaţia de servicii medicale

paraclinice.

88